СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИЯ: ЛАБОРАНТ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ

ИСПЫТАНИЯМ

ОСТ 9 ПО 02.1.4-2000

Издание официальное

СОГЛАСОВАНО Управление кадровой политики Министерства экономики Российской Федерации

" "	2000 г.

УТВЕРЖДАЮ Заместитель министра образования Российской Федерации

Болотов В.А.

2000 г.

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИЯ: ЛАБОРАНТ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ

ИСПЫТАНИЯМ

ОСТ 9 ПО 02.1.4 -2000

Издание официальное

СОГЛАСОВАНО Управление кадровой политики Министерства экономики Российской Федерации

" "	2000 г.

УТВЕРЖДАЮ Заместитель министра образования Российской Федерации

Болотов В.А.

2000 г.

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Начальное профессиональное образование Initial vocational education

Профессия: Лаборант по физико-механическим испытаниям Profession: Laboratory worker for physical and mechanical tests

OCT 9 ПО 02.1.4-2000 Дата введения

Пояснительная записка

к федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии "Лаборант по физико-

Издание официальное

механическим испытаниям ": Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии "Лаборант по физико-механическим испытаниям" включает документы:

Перепечатка воспрещена

а)	профессиональную характеристику;

б)	федеральный компонент содержания отраслевого и

профессионального циклов обучения.

Организация обучения по профессии осуществляется на основе Перечня профессий начального профессионального образования.

Документы, определяющие федеральный компонент содержания общетехнического цикла обучения, представлены в виде стандартов по предметам "Электротехника" и "Черчение", которые издаются отдельными выпусками.

При организации обучения лиц, имеющих основное общее образование и получающих в учреждениях начального профессионального образования среднее (полное) общее образование, необходимо дополнительно руководствоваться документами, определяющими федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (с учетом профиля подготовки).

Профессиональная характеристика отражает содержательные параметры профессиональной деятельности: ее основные виды, а так же их теоретические основы.

В структуре федерального компонента содержания отраслевого и профессионального циклов выделены блоки учебного материала (отраслевой, общепрофессиональный и профессиональный), предметные области и учебные элементы с указанием уровня их усвоения.

Название учебных элементов в стандарте указывает на конкретное содержание деятельности, которое должен освоить выпускник в результате обучения. Соотношение теоретического и практического обучения при усвоении учебных элементов определяется учебно-программной документацией.

Учебным элементам соответствуют определенные уровни усвоения. Стандарт начального профессионального образования предусматривает использование следующих уровней:

1	уровень - узнавание изученных ранее объектов, свойств, процессов в данной профессиональной деятельности и выполнение действий с опорой (с подсказкой).

2	уровень - самостоятельное выполнение по памяти типового действия.

3	уровень - продуктивное действие, то есть создание алгоритма деятельности в нетиповой ситуации, на основе изученных ранее типовых действий.

При изложении содержания федерального компонента принят следующий порядок:

-	названия блоков пишутся заглавными буквами и имеют сквозную нумерацию;

-	названия предметных областей внутри блоков выделены прописными буквами, номер предметной области содержит номер блока и порядковый номер области внутри блока;

-	для ряда учебных элементов и некоторых предметных областей выделены характеризующие их признаки, которые следуют после двоеточия за названием предметной области или учебного элемента;

-	признаки основного обобщающего учебного элемента или предметной области относятся ко всем входящим в них нижерасположенным учебным элементам;

-	для учебных элементов, после которых уровень усвоения не указан, подразумевается первый уровень;

-	уровень усвоения отличный от первого уровня указывается в круглых скобках непосредственно за учебным элементом или признаком и относится только к нему.

Рабочие учебные планы и программы для организации обучения по профессии "Лаборант по физико-механическим испытаниям" разрабатываются образовательными учреждениями НПО на основе Модели учебного плана (ОСТ 9 ПО 01.03-93), настоящего стандарта на профессию, а также примерной программной документации, разработанной Институтом развития профессионального образования Минобразования России и с учетом национально- региональных условий.

Требования к результатам обучения (содержательные параметры деятельности, указанные в профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни их усвоения) являются основными параметрами, проверяемыми при оценке качества подготовки выпускников по профессии и аттестации образовательного учреждения. Выполнение этих требований служит одним из оснований для выдачи выпускникам документов государственного образца об уровне образования и квалификации.

Данный стандарт имеет межведомственный характер, распространяется на все формы подготовки по профессии как в государственных, так и негосударственных структурах независимо от их правового статуса и имеет юридическую силу во всех регионах Российской Федерации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.	ПРОФЕССИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Лаборант по физико-механическим испытаниям.

ПРОФЕССИИ ПО ОК 016-94:

Лаборант по физико-механическим испытаниям (3 разряд).

2.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ

Выполнение работ, связанных с физико-механическими испытаниями сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в различных отраслях экономики.

3.	КВАЛИФИКАЦИЯ

В системе непрерывного профессионального образования профессия " Лаборант по физико-механическим испытаниям " относится к 3-й ступени квалификации.

Уровень общего образования, требуемый для получения профессии - среднее (полное) общее; уровень профессионального образования - начальное профессиональное.

Тарификация работ (группа квалификации) лаборанта по физико-механическим испытаниям устанавливается на предприятии совместно с образовательным учреждением в соответствии с действующей системой тарификации, в зависимости о г характеристики обслуживаемого оборудования.

Повышение квалификации лаборанта по физико-механическим испытаниям осуществляется:

- в образовательных учреждениях и на предприятиях для обновления и расширения знаний и умений, а также для достижения более высокой квалификации в данной сфере профессиональной деятельности.

4. Содержательные параметры профессиональной деятельности.

| Виды профессиональной деятельности | Теоретические основы профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Готовит образцы к испытаниям. Изготавливает опытные образцы в лабораторных условиях. | Состав и свойства подлежащих испытаниям металлов и их сплавов. Порядок отбора и оформления образцов, методика их подготовки к испытанию. Технология слесарных работ. Основные понятия о допусках и технических измерениях. Правила чтения чертежей. |
| Следит за состоянием лабораторного оборудования. Готовит оборудование к проведению испытаний, осуществляет его проверку. | Основы электротехники. Общие сведения о машинах, механизмах, деталях машин. |
| Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических требований, норм и правил по охране труда. | Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Основные положения Законодательства по охране труда. Правила безопасности на предприятии и в мастерских. |
| Анализирует экономическую информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности. | Экономика отрасли и предприятия. |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Определяет соответствие испытуемых образцов (сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции) ГОСТам и ТУ. Вносит поправки на | Виды, назначение и свойства подлежащих испытанию материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Государственные стандарты и |

| геометрические размеры образцов, устраняет мушковатость, осуществляет обезжиривание образцов и составляет протокол на внесение изменения. | технические условия на образцы материалов и изделий. Правила внесения поправок на геометрические размеры образцов. Способы устранения мушковатости поверхности и обезжиривания образцов. Методика составления протокола на несоответствие образца требованиям ГОСТа и внесение изменения. |
| --- | --- |
| Готовит оборудование для проведения физико-механических испытаний. Осуществляет простую регулировку оборудования. Выполняет более сложные виды работ по наладке оборудования под руководством лаборанта высокой квалификации. Наблюдает за работой оборудования в процессе проведения испытаний и при обнаружении неисправностей вносит соответствующие коррективы. | Оборудование для проведения физико-механических испытаний, его классификация, назначение, устройство и принцип действия. Последовательность подготовки и правила управления им. Возможные неисправности в оборудовании, способы и средства их выявления и устранения. Контрольно-измерительные приборы, используемые при подготовке оборудования, их виды, назначение, способы измерения. |
| В процессе испытаний снимает показания приборов и ведет рабочие журналы. Обрабатывает, систематизирует и оформляет результаты испытаний и измерений. Выполняет вычислительные и графические работы, связанные с проводимыми испытаниями. Принимает участие в оформлении технической документации. | Назначение и основные характеристики приборов (диапазон измеряемых величин, точность измерения и порог чувствительности). Обозначение на шкалах и способы определения цены деления. Методы и средства обработки, систематизации и оформления результатов испытаний и измерений. Методы и средства выполнения технических расчетов, вычислительных и графических работ. Классификация погрешностей (систематические, инструментальные, личностные, случайные). Погрешности косвенных измерений и установки. Методы |

|  | предупреждения погрешностей. Действующие Госстандарты и технические условия на разрабатываемую документацию, ее форма, содержание и порядок заполнения. |
| --- | --- |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание твердых, сыпучих, жидких и газообразных материалов на плотность методами обмера и взвешивания на воздухе, гидростатического взвешивания и др. | Понятие об объеме, весе и плотности материалов. Единицы измерения плотности. Установки для определения плотности твердых, сыпучих, жидких и газообразных материалов и их устройство. Методика определения плотности материалов гидростатическим взвешивание. Приборы для измерения плотности жидких материалов (ареометры): их устройство, принцип действия и способы измерения. |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание сыпучих материалов на объемную массу, плотность и тонину помола. | Понятие о сыпучих материалах, объемной массе, истинной, средней и насыпной плотности, тонине помола (степени перетира). Оборудование, используемое для определения тонины помола и удельной поверхности, его назначение и устройство. Методика определения объемной массы, тонины помола и удельной поверхности сыпучих материалов. |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание вяжущих смесей, клеев и лакокрасочных материалов на равномерность изменения объема, сроков схватывания и определяет проценты усадки и приклея. | Общие сведения о вяжущих смесях, клеях и лакокрасочных материалах. Понятие о сроках схватывания, равномерности изменения объема, процентах усадки и приклея, единицы их измерения. Оборудование, используемое в |

|  | процессе испытания материалов на сроки схватывания, равномерности изменения объема, процентов усадки и приклея, его назначение и устройство. Методики определения сроков схватывания, равномерности изменения объема, процентов усадки вяжущих смесей, времени высыхания лакокрасочных материалов и агдезии клеевых составов, изоляционных и других клеящих материалов. |
| --- | --- |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание жидких материалов на вязкость. | Понятие о кинематической, динамической и условной вязкости, единицы ее измерения. Приборы для определения вязкости жидких материалов, их классификация, устройство и принцип действия. Методика определения вязкости жидких материалов. |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание на состояние взаимодействия твердых, жидких и газообразных материалов: влажность, водоупорность, воздухонепроницаемость. | Понятие о влажности твердых, жидких и газообразных материалов. Абсолютная и относительная влажность и единицы ее измерения. Понятие о водо- и воздухопроницаемости и единицы их измерения. Понятие о водоупорных и воздухонепроницаемых материалах и их применении. Оборудование, используемое при измерении влажности, водоупорности и воздухонепроницаемости различных материалов, его назначение, устройство и принцип действия. Методы определения влажности, водоупорности и воздухонепроницаемости твердых материалов. Методы определения влажности жидких и газообразных материалов. |

| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание электротехнических материалов. Определяет электрическое сопротивление материалов мостовым методом и методом ампервольтметра. | Понятие о проводниках и их основных электрических свойствах. Твердые и жидкие (электролиты) проводники. Сопротивление и удельное сопротивление проводников, единицы их измерения. Электрические схемы для определения сопротивления проводников и входящие в них элементы. Мосты сопротивлений, амперметры, вольтметры; их назначение, устройство и принцип действия. Методика определения удельного сопротивления проводников. |
| --- | --- |
| Проверяет размеры измерительных ячеек, плотность их узлов и соединений. | Понятие о твердых, жидких и газообразных диэлектриках. Основные электрические свойства диэлектриков и единицы их измерений. Измерительные ячейки для крепления или размещения образцов диэлектриков при их испытании. Устройство ячеек, особенности ячеек для жидких и газообразных диэлектриков. Проверка измерительных ячеек на соответствие их размеров и формы требованиям ГОСТов. Проверка узлов и соединение ячеек на плотность. Уход за измерительными ячейками для испытания жидких диэлектриков. |
| Измеряет магнитную проницаемость на баллистической установке. | Основные сведения о магнитных материалах и их характеристика. Понятие о магнитной проницаемости и единице ее измерения. Классификация магнитных материалов по их свойствам. Баллистические установки для измерения магнитной проницаемости материалов, их устройство и принцип |

|  | действия. Методика определения и расчета магнитной проницаемости различных материалов. |
| --- | --- |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание материалов и изделий на термостойкость с помощью термопар. Осуществляет монтаж термопар. Вносит поправки на температуру холодного спая. Регулирует равномерность нагрева образца по длине и контролирует температуру нагрева. | Понятие о тепловом расширении (сжатии) тел при нагревании (охлаждении). Дилатометры для измерения теплового расширения твердых и жидких тел при нагревании. Методика определения теплового коэффициента линейного расширения и критических точек на дилатометрах. Основные сведения о термостойких материалах и их применение. Оборудование, используемое при испытании материалов и изделий на термостойкость, его назначение, устройство и принцип действия. Способы регулирования равномерности нагрева образца по длине. Правила установки термопар. Техника измерения температуры и внесение поправок на температуру холодного спая. Методика проведения испытаний и количественная оценка термостойкости материалов и изделий. |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытания материалов и изделий при их растяжении и сжатии. Определяет модуль продольной упругости, усилия съема и проталкивания. Производит расчет допустимых нагрузок на образец и осуществляет его испытание на прочность. Строит графики зависимости абсолютного удлинения от величины приложенных нагрузок. | Основные понятия о деформации растяжения (сжатия), продольной силе, касательном напряжении, абсолютном и относительном удлинении. Тензометрические преобразователи для измерения деформации. Закон Гука. Понятия о модуле продольной упругости и его определение радиотехническим методом. Механические испытания материалов. Диаграммы растяжения и сжатия. Критические точки на диаграммах. Понятие о коэффициенте запаса |

|  | прочности, действительном и допустимом напряжении. Понятие о расчетном сопротивлении. Условие прочности. Расчет на прочность при растяжении (сжатии). Определение допускаемых нагрузок на образец. Машины для испытания материалов и изделий на растяжение и сжатие, их устройство и принцип действия. Электронный прибор для измерения относительных деформаций с тензочувствительным преобразователем. Прибор для испытания на выдавливание (прессование) изделий, его устройство и принцип действия. Методика определения модуля продольной упругости с помощью тензометрических преобразователей и электронного прибора для измерения относительных деформаций. Методика определения пределов пропорциональности, упругости, текучести и прочности по диаграмме растяжения. |
| --- | --- |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание материалов и изделий на определение модуля сдвига и на прочность при деформации сдвига (на срез, склывание). Проводит расчет величины допустимых нагрузок на образец. | Основные понятия о сдвиге (срезе, скалывании). Поперечная сила и касательное напряжение и единицы из измерения. Деформации при сдвиге. Понятие об угле сдвига. Тензометрические преобразователи для измерения угловых перемещений (тензометры). Модуль сдвига. Определение модуля сдвига радиотехническим методом. Расчет на прочность при сдвиге. Определение допустимых нагрузок на образец. Приспособления для испытания материалов и изделий на сдвиг (срез, |

|  | скалывание), их устройство и действие. Электронный прибор для измерения угла сдвига с тензочувствительным преобразователем, его устройство и принцип действия. Методика определения модуля сдвига (радиотехническим методом). Методика проведения испытаний материалов и изделий на срез и скалывание. |
| --- | --- |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание материалов и изделий на прочность при деформации изгиба. Производит расчет допустимых нагрузок на образец. | Основные понятия и определения по деформации изгиба. Расчет на прочность при изгибе. Расчет допустимых нагрузок на образец. Оборудование, используемое при испытании материалов и изделий на прочность при деформации изгиба, его назначение, устройство и принцип действия. Методика проведения испытаний материалов и изделий на прочность при изгибе. |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание материалов и изделий на прочность при кручении. Проводит расчет величины допустимых нагрузок на образец. | Основные понятия и определения по деформации кручения. Расчет на прочность при кручении. Расчет допустимых нагрузок на образец. Оборудование, используемое при испытании материалов и изделий на прочность при деформации кручения, его назначение, устройство и принцип действия. Методика проведения испытаний материалов и изделий на прочность при кручении. |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание различных материалов и изделий на действие | Основыне понятия о динамических нагрузках. Влияние динамических нагрузок на механические свойства |

| динамических нагрузок (ударную вязкость). | материалов и изделий. Понятие об ударной вязкости, усталости и выносливости при действии динамических нагрузок. Расчет конструкционных материалов на ударную вязкость. Маятниковые копры для испытания твердых материалов и изделий на ударную вязкость, их назначение, устройство и принцип действия. Методика проведения испытаний материалов и изделий на ударную вязкость. |
| --- | --- |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание различных материалов и изделий на твердость. | Понятие о твердости материалов. Методы определения твердости различных материалов и изделий. Формулы и таблицы для определения чисел твердости. Пределы измерения твердости различными методами. Порядок перевода числе твердости из одной системы в другую. Приборы для определения твердости материалов и изделий, их назначение, устройство и принцип действия. Методика определения твердости материалов и изделий. |
| Готовит образцы, оборудование и проводит испытание материалов и изделий в вакууме при высоких температурах. Проводит смену масла в форвакуумном насосе. Осуществляет контроль за давлением с помощью термопарного вакуумметра. | Основные сведения о вакууме и способы его получения. Форвакуумные насосы и термопарные вакууметры, их назначение, устройство и принцип действия. Последовательность смены маслы в форвакуумных насосах. Вакуумные системы. Установка для механических испытаний жаропрочных материалов в вакууме и при высоких температурах. Устройство и действие установки. Вспомогательное оборудование. |

|  | Методика проведения испытания на прочность материалов и изделий в вакууме и при высоких температурах. |
| --- | --- |
| Изготавливает проявители и фиксажи по заданной рецептуре. Выполняет процессы, связанные с изготовлением негаитвов, фотографий и диапозитивов, используемых в качестве средств фиксации результатов физико-механических испытаний. | Понятие о распространении, отражении и преломлении света, положенные в основу работы фотоаппарата и проекционной техники. Основные понятия о фотопленке. Устройство фотоаппарата. Его основные части и их назначение. Классификация и техническая характеристика современных фотоаппаратов. Фотосъемка и методика ее проведения. Негативный процесс. Проявляющие и закрепляющие растворы, используемые в негативном процессе и рецепты для их составления. Позитивный процесс. Проявляющие и закрепляющие растворы, используемые в позитивном процессе и рецепты для их составления. Правила безопасности при работе с химикатами, способы их хранения. Современная диапроекционная аппаратура и ее применение. |

5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Возраст - не моложе 16 лет. Пол - не регламентирован.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Минздрава Российской Федерации.

Федеральный компонент содержания отраслевого и профессионального циклов

обучения

№№	Учебные элементы и уровни их усвоения

п/п

1. Отраслевой блок

1.1.	Материаловедение

1.2.	Экономика отрасли и предприятия

1.3.	Автоматизация производства

1.4.	Техническая механика

2. Общепрофессиональный блок

2.1.	Слесарные работы

2.1.1.	Типовые слесарные операции (2): назначение, сущность,

техника выполнения. Слесарный инструмент (2): виды, назначение, правила выбора и пользования. Контроль качества выполняемых слесарных работ (2): наиболее вероятные дефекты, методы и средства обнаружения и устранения.

Выполнение слесарной обработки деталей (2).

2.1.2.	Пригоночные операции слесарной обработки: назначение, сущность и приемы выполнения. Рабочий инструмент и приспособления: виды, назначение, приемы пользования.

Выполнение пригоночных операций (2).

2.2.

2.2.1.

2.1.3.	Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения слесарных работ (2).

Допуски и технические измерения

Виды погрешностей. Взаимозаменяемость и ее виды. Виды

посадок. Системы допусков и посадок. Обозначение на чертежах полей допусков и посадок. Квалитеты и параметры шероховатости поверхности по ГОСТ.

2.2.2.	Классификация, назначение и основные характеристики

измерительных инструментов и приборов. Погрешности измерений. Средства для измерения линейных и угловых размеров (2). Методика измерения (2). Средства для измерения шероховатости поверхности (2) и способы ее устранения (2). Калибры и их основные типы.

2.3.	Гигиена и охрана труда

2.3.1.	Физиолого-гигиенические основы трудового процесса на рабочих местах и в лабораториях. Гигиенические требования к лаборанту (2). Органы санитарного надзора.

2.3.2.	Основные положения Законодательства по охране труда. Охрана труда женщин и подростков.

2.3.3.	Требования безопасности труда на рабочих местах, в лабораториях (2).

2.3.4.	Нормы, правила электробезопасности (2). Меры, средства защиты от поражения электрическим током (2).

2.3.5.	Пожарная безопасность; причины возникновения пожаров; меры пожарной профилактики. Меры, средства пожаротушения (2).

2.3.6.	Первая помощь при несчастных случаях (ушибах, порезах, ожагах, отравлениях, поражениях электрическим током) (2).

3. Профессиональный блок

3.1.	Основные свойства материалов

3.1.1.	Материалы, используемые в различных отраслях промышленности (твердые, сыпучие, жидкие и газообразные): состав и строение, классификация материалов по назначению, основные свойства (размерные, весовые, влажностные, тепловые, электрические, магнитные) применение.

3.1.2.	Объем, вес и плотность (2): определение, единиы измерения. Объемная масса, истинная, средняя и насыпная плотность (2): определение, единицы измерения, способы измерения.

3.1.3.	Понятие о тонине помола (степени перетира), удельной поверхности и единицах их измерения (2). Способы измерения (2).

3.1.4.	Общие сведения о вяжущих смесях, клеях и лакокрасочных материлах. Сроки схватывания; равномерность измерения объема, процентов усадки и приклея (2): понятие, единицы измерения, способы измерения (2). Классификация вяжущих смесей по срокам схватывания. Приемы уменьшения усадки вяжущих смесей (2).

3.1.5.	Понятие о влажности твердых, жидких и газообразных материалов: определение, единицы измерения. Влияние пористости и пустотелости твердых материалов на их влажность. Способы измерения влажности материалов.

3.1.6.	Понятия: о во до-, воздухонепроницаемости твердых материалов (2). Способы их измерения (2). Способы уменьшения во до- и воздухонепроницаемосит материалов (2). Понятие о водоупорных и воздухонепроницаемых материалах.

3.1.7.	Электромагнитные материалы: понятие, классификация, применение.

3.1.8.	Электрические свойства проводников (электропроводность, сопротивление, удельное сопротивление) (2): определение, единицы измерения. Проводники с низким и высоким удельным сопротивлением и их применение.

Определение сопротивления проводников с помощью амперметра и вользтметра (2). Мостовой метод определения сопротивления (2). Методика расчета удельного сопротивления (2).

3.1.9.	Полупроводники (2): понятие, назначение и электрические свойства (удельное сопротивление, диэлектрическая проницаемость, подвижность электронов (дырок), ширина запрещенной зоны) и единицы из измерения. Вольтамперная характеристика полупроводников. Методика определения и расчета основных параметров полупроводников (2).

3.1.10.	Твердые, жидкие и газообразные диэлектрики (2): понятие, назначение. Свойства диэлектриков (объемное и поверхностное удельное сопротивление, диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, электрическая прочность) (2): определение, единицы измерения. Методика определения и расчета основных параметров диэлектриков.

3.1.11.	Основные сведения о магнитных материалах. Свойства магнитных материалов (магнитный поток, напряженность, коэрцетивная сила, намагниченность, магнитная восприимчивость, магнитная индукция, магнитная насыщенность, остаточная индукция и магнитная проницаемость): определение, единицы измерения (2). Баллистический метод измерения магнитной проницаемости (2).

3.1.12.	Тепловые свойства материалов (тепловое расширение (сжатие), теплоемкость, теплопроводность и термостойкость) (2): определение, единицы измерения. Основные температурные критические точки материалов при нагревании.

Методика определения теплового коэффициента линейного расширения и критических точек на дилатометрах.

3.1.13.	Основные сведения о термостойких материалах и их применении. Определение термостойкости (2). Методика проведения испытаний и количественной оценки термостойкости метериалов.

3.1.14.	Основные сведения о вакууме и способах его создания. Понятие о концентрации и давлении наза. Зависимость давления газа от температуры. Длина свободного пробега. Зависимость степени разряженности газа от длины свободного пробега и

линейных размеров прибора. Низкий, средний, высокий и сверхвысокий вакуум. Состав остаточных газов и паров.

Материалы, используемые в вакуумных установках (метталические, керамические и стеклянные): их характеристики, применение.

Методика проведения испытаний материалов в вакууме на термостойкость, прочность (2).

3.1.15.	Фотоматериалы. Проявители. Закрепители. Рецепты для

составления. Фотопленки. Фотобумага. Классификация и техническая характеристика фотопленки и фотобумаги. Негативный процесс. Позитивный процесс. Природа негативного и позитивного процесса. Методика изготовления негативов, диапозитивов и фотографий (2).

3.2.	Оборудование и методы испытания материалов и изделий

3.2.1.	Меры с постоянным значение измеряемых величин (гири, калибры, образцовые сопротивления и др.) и с переменным значением (линейки измерительные, штангенциркули, микрометры, вольтметры и др.) (2): классификация, назначение, утройство. Методы измерения (2).

3.2.2.	Контрольно-измерительные приборы: классификация (по роду измеряемых величин, по характеру показаний, по форме представления показаний, по принципу действия, по местоположению, по условиям работы, по габаритам, пределам измеряемых величин и классу точности).

3.2.3.	Основные элементы контрольно-измерительных приборов (2): назначение, устройство, приницп действия, краткая характеристика.

3.2.5.

3.2.4.	Основные характеристики контрольно-измерительных приборов (диапазон измеряемых величин, точность измерения, быстродействие, порог чувствительности, метрологическая надежность) (2).

Погрешность измерений (2): факторы, влияющие на погрешность измерений; способы их предупреждения; погрешности косвенных измерений.

Приборы с фотоэлектрическим преобразователем для определения шероховатости образцов (2): их устройство и методы измерения.

3.2.6.	Приборы для определения объема твердых тел неправильной геометрической формы\ сыпучих и жидких материалов (мензурки, мерные стаканы, объемометр Ле Шателье) (2): назначение, устройство и методы измерения.

3.2.7.	Приборы для определения веса твердых, сыпучих, жидких и газообразных материалов (2): разновидности, назначение, устройство, принцип действия. Установка для определения веса твердых материалов, погруженных в воду (2): назначение, устройство и действие. Методика взвешивания (2).

3.2.8.	Установки для поерделоения плотности твердых материалов и для определенимя истинной, средней и насыпной плотности сыпучих материалов (2): структурные схемы установок, их составные элементы. Методика определения плотности материалов.

3.2.9.	Установки для определения плотности жидких материалов и для измерения плотности газовой среды с ионизационными преобразователями (2): структурные схемы, их составные элементы. Методика определения плотности материалов на каждой из установок (2).

3.2.10.	Приборы для измерения плотности жидких материалов (ареометры) (2): устройство, принцип действия и способы измерения.

3.2.11.	Приборы для измерения вязкости жидких материалов (вискозиметры) (2): классификация, назначение и устройство. Способы измерения вязкости жидких материалов вискозиметрами разной системы (2).

3.2.12.	Установки для определения вязкости олифы и для определения условной вязкости жидкости (2): структурные схемы установки и их составные элементы. Методика определения вязкости жидких материалов на каждой из установок (2).

3.2.13.	Оборудование для определения объемной массы, тонины помола и удельной поверхности сыпучих материалов: разновидности, назначение, устройство, принцип действия. Методика определения объемной массы, тонины помола и удельной поверхности (2).

3.2.14.	Установки для испытания материалов на сроки схватывания, равномерности изменения объема, процента усадки, приклея вяжущих смесей (2): структурные схемы, основное и вспомогательное оборудование, его разновидности, назначение, устройство.

Методика определения сроков схватывания, равномерности изменения объема и процента усадки вяжущих смесей; времени высыхания лакокрасочных материалов и агдезии (прилипания, приклея) клеевых составов и лакокрасочных материалов (2).

3.2.15.	Приборы для измерения температуры (2): классификация (термометры расширения, термоэлектрические термометры, термометры сопротивления, пирометры), назначение, устройство, принцип действия и установка. Методика измерения температуры (2).

Перевод температуры из одной шкалы в другую (2).

3.2.16.	Оборудование для создания и поддержания определенной температуры (термостаты, холодильные камеры и криокамеры) (2): назначение и устройство. Жидкости, используемые в качестве нагревателей (охладителей) (2). Электрические печи и терморегуляторы (2): устройство и действие. Термометры для измерения низких и высоких температур с использованием термопар (2).

3.2.17.	Приборы для измерения теплового расширения твердых, жидких и газообразных материалов (дилатометры) (пружинные, кварцевые, специальные) (2): назначение и устройство. Методика определения теплового коэффициента линейного расширения (2) и критических температурных точек материалов на дилатометрах (2).

3.2.18.	Установка для испытания твердых материалов на термостойкость и тепловое расширение (сжатие) (2): структурная схема и ее составные элементы. Способы регулирования равномерности нагрева образца по длине (2). Опосредованное измерение температуры с помощью термопар и относительной деформации с помощью тензочувствительных преобразователей (2): установка термопар и тензометров. Измерение температуры и внесение поправок на температуру холодного спая. Методика определения теплового расширения (сжатия) твердых материалов и их термостойкости (2).

3.2.19.	Приборы для измерения давления (2). Классификация, назначение, устройство и принцип действия. Установка и обслуживание прибора (2). Правила измерения давления (2).

3.2.20.	Вакуумметры (жидкостные, механические, тепловые, ионизационные, радиоизотопные) (2): назначение, устройство, принцип действия. Установка и обслуживание приборов. Правила измерения низких давлений (2).

3.2.21.	Оборудование для создания и поддержания определенного давления (барокамеры) (2): назначение и устройство. Основные узлы вакуумных систем (форвакуумные и диффузионные насосы, арматура, течеискатели, средства измерения давления) (2): назначение, устройство и обслуживание. Насосы для создания в барокамере повышенных давлений (2): устройство, действие и обслуживание. Средства для измерения повышенных давлений (2): их виды, размещение и обслуживание.

3.2.22.	Электроизмерительные приборы (2): классификация, назначение, устройство и принцип действия, обозначение на схемах. Способы включения приборов в электрическую цепь (2). Обозначения на шкалах (2). Способы определения цены деления (2). Включение приборов в электрическую цепь и считывание их показаний (2).

3.2.23.	Применение электроизмерительных приборов для измерения неэлектрических величин (2). Общее представление о логометрах.

3.2.24.	Установки для определения удельного сопротивления проводников вольтамперным и мостовым методами (2): электрические схемы и их составные элементы. Методика расчета удельного сопроитвления проводника по его размерам и показаниям приборов (2).

3.2.25.	Установка для определения зависимости электрического сопротивления проводника от температуры (2): электрическая схема.

Оборудование установки (2): назначение, устройство, принцип действия.

Методика расчета температурного коэффициента удельного сопротивления по показаниям приборов (2).

3.2.26.	Установки для определения удельного сопротивления диэлектриков при высоких температурах в вакууме и среде аргона (2): структурные и электрические схемы установок и их составные элементы.

Основное оборудование установок (2): виды, назначение, устройство, принцип действия.

Вспомогательное оборудование (измерительные ячейки для крепления или размещения образцов твердых и жидких диэлектриков) (2): устройство ячеек, особенности измерительных ячеек для жидких и газообразных диэлектриков. Проверка измерительных ячеек на соответствие из размеров требованиям ГОСТов (2). Проверка узлов и соединений ячеек на плотность (2). Уход за измерительными ячейками для жидких диэлектриков (2).

3.2.27.	Установка баллистическая для определения магнитной проницаемости материалов (2): устройство и принцип действия. Методика проведения испытаний материала на магнитную проницаемость (2) и способ ее расчета (2).

3.2.28.	Приборы для измерения влажности твердых и сыпучих материалов (2): классификация, устройство, действие и эксплуатация. Методика измерения влажности твердых материалов (2).

3.2.29.	Установка К.Фишера для количественной оценки влажности жидких диэлектриков (2): устройство и действие. Электровлагометры для определения влажности жидких материалов (2): назначение, принцип действия и устройство. Измерение влажности жидких материалов с помощью установки К.Фишера и электровлагометров (2).

3.2.30.	Приборы для определения абсолютной и относительной влажности воздуха (2): назначение, устройство и принцип действия. Измерение влажности воздуха (2).

3.2.31.	Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на растяжение и сжатие (смятие) (2): разновидности, назначение, устройство принцип действия.

3.2.32.	Приборы для измерения относительных деформаций, усилий, анализаторы деформаций и нагрузок (2): устройство и принцип действия.

3.2.33.	Приборы для испытания материалов на выдавливание (прессование) изделий (2): устройство и действие.

3.2.34.	Методика определения модуля продольной упругости радиотехническим методом (2). Методика определения пределов пропорциональности, упругости, текучести и прочности по диаграммам растяжения пластических и хрупких материалов (2).

3.2.35.	Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на сдвиг (срез, скалывание) (машины разрывные и универсальные, прессы, приспособления) (2): устройство и принцип действия.

3.2.36.	Электронный прибор с тензочувствительным преобразователем для измерения угла сдвига (2): устройство и действие. Методика определения модуля сдвига радиотехническим методом (2).

3.2.37.	Методика проведения испытаний материалов на прочность при деформации сдвига на срез и скалывание (2).

3.2.38.	Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на изгиб (2): виды, устройство и принцип действия.

3.2.39.	Приборы для измерения изгибающих момментов, приложенных усилий, линейных и угловых перемещений (2): устройство, действие и методы измерения.

3.2.40.	Методика проведения испытаний на деформацию, жесткость и прочность материалов и изделий при изгибе (2).

3.2.41.	Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на кручение (2): разновидность, устройство и действие.

3.2.42.	Приборы для определения углов закручивания, модуля сдвига, пределов пропорциональности, упругости, текучести, прочности, записи кривой деформации образца в координатах "Крутящий момент - угол закручивания" (2): устройство, действие и методы измерения.

3.2.43.	Методика проведения механических испытаний на деформацию, жесткость и прочность материалов и изделий при кручении (2).

3.2.44.	Установки для механических испытаний материалов и изделий при действии динамических нагрузок (2): разновидности, назначение, устройство, действие.

3.2.45.	Маятниковые копры и установки для механического испытания материалов и изделий на ударную вязкость (2): их разновидности, назначение, устройство и действие.

3.2.46.	Методика проведения испытаний материалов и изделий на ударную вязкость (2).

3.2.47.	Приборы для измерения твердости материалов и изделий (по Бриннелю, Роквеллу и Виккерсу) (2): назначение, устройство, действие, преимущества и недостатки.

3.2.48.	Оптический микроскоп для измерения отпечатков (2): устройство и действие. Методы измерения.

3.2.49.	Прессы и приспособления к ним для определения твердости материалов и изделий (2): устройство и действие. Индикаторы (2). Методика определения твердости материалов и изделий с помощью пресса (2). Преимущества и недостатки метода (2).

3.2.50.	Микротвердометры (2): виды, назначение, устройство и принцип действия. Методика проведения испытаний на твердость покрытий и тонких листов (фольга, пленка) (2).

3.5.52.

Определение твердости материалов и изделий методами подскока, ударного отпечатка, измерением пластической твердости и царапания (2): назначение методов, оборудование.ю используемое для реализации методов.

Разрывные и универсальные машины с рабочим пространством, позволяющим устанавливать криокамеры или сосуды с охлаждающей жидкостью и удлиненными штангами для захвата образца (2): назначение, устройство и действие. Требования, предъявляемые к криокамерам и охлаждающим жидкостям (2): устройство, действие. Термопарный способ измерения низких температур (2). Способы регулирования равномерности охлаждения образца (2). Методика проведения механических испытаний при низких температурах на деформацию и прочность (2).

3.5.53.	Разрывные и универсальные машины с рабочим пространством, позволяющим устанавливать термокамеры или нагревательные печи с комплектом сменных захватов (2): устройство и действие. Нагреватели термокамер и их устройство (2). Термопарный способ измерения высоких температур (2).

Способы регулирования равномерности нагревания образца (2). Методика проведения механических испытаний материалов при высоких температурах на деформацию и прочность (2).

3.2.54.	Установка для механических испытаний жаропрочных материалов в вакууме при высоких температурах (2): структурная схема и ее составные части. Методика проведения механических испытаний материалов в вакууме при высоких температурах (2). Особенности расчета механических параметров (2).

3.2.55.	Фотографические	аппараты,	фотоэкспонометры, фотоувеличители, репродукционные установки, контактнокопировальные аппараты (2): назначение, устройство и действие.

3.2.56.	Вспомогательное оборудование (2): разновидности, назначение и эксплуатация каждого из элементов вспомогательного оборудования.

3.2.57.	Методика выполнения фотографических процессов (2): съемка, получение негативов, позитивов и фотоснимков.

Распределение времени обучения по профессии

"Лаборант по физико-механическим испытаниям " по разделу "Профессиональная подготовка"

| Количество часов |
| --- |
| на базе среднего (полного) общего | на базе основного общего образования с |
| образования |  | получением среднего (полного) общего |
|  |  | образования |
|  | Сроки обучения |
| 1 год |  | 3 года |
| Профессиональная подготовка |
| 1150 | 2248 |
| Резерв времени |
| 50 | 100 |
| Консультации |
| 50 | 350 |
| Экзамены |
| 18 | 108 |

ПРОЕКТ СТАНДАРТА РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Директор Института развития профессионального

образования МО РФ	Смирнов И.П.

Зам. директора Института развития профессионального

образования МО РФ	Федотова Л.Д.

Руководитель разработки Зав. лабораторией методического обеспечения профессий

машиностроения и связи	Новикова Т.Т.

Исполнитель	Кочетов С.И.

СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления начального профессионального

образования	Бутко Е.Я.

Федеральный компонент содержания отраслевого и профессионального циклов

обучения

№№	Учебные элементы и уровни их усвоения

п/п

1. Отраслевой блок

1.1.	Материаловедение

1.2.	Экономика отрасли и предприятия

1.3.	Автоматизация производства

1.4.	Техническая механика

2. Общепрофессиональный блок 2.1.	Слесарные работы

2.1.1.	Типовые слесарные операции (2): назначение, сущность,

техника выполнения. Слесарный инструмент (2): виды, назначение, правила выбора и пользования. Контроль качества выполняемых слесарных работ (2): наиболее вероятные дефекты, методы и средства обнаружения и устранения.

Выполнение слесарной обработки деталей (2).

2.1.2.	Пригоночные операции слесарной обработки: назначение, сущность и приемы выполнения. Рабочий инструмент и приспособления: виды, назначение, приемы пользования.

Выполнение пригоночных операций (2).

2.1.3.	Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения слесарных работ (2).

2.2.	Допуски и технические измерения

2.2.1.	Виды погрешностей. Взаимозаменяемость и ее виды. Виды

посадок. Системы допусков и посадок. Обозначение на чертежа- полей допусков и посадок. Квалитеты и параметры шероховатое!? поверхности по ГОСТ.

2.2.2.	Классификация, назначение и основные характеристик!

измерительных инструментов и приборов. Погрешност] измерений. Средства для измерения линейных и угловых размеро (2). Методика измерения (2). Средства для измерени шероховатости поверхности (2) и способы ее устранения (2] Калибры и их основные типы.

2.3.	Гигиена и охрана труда

2.3.1.	Физиолого-гигиенические основы трудового процесса н рабочих местах и в лабораториях. Гигиенические требования лаборанту (2). Органы санитарного надзора.

2.3.2.	Основные положения Законодательства по охране труд< Охрана труда женщин и подростков.

2.3.3.	Требования безопасности труда на рабочих местах, лабораториях (2).

2.3.4.	Нормы, правила электробезопасности (2). Меры, средств защиты от поражения электрическим током (2).

2.3.6.

2.3.5.	Пожарная безопасность; причины возникновения пожаро] меры пожарной профилактики. Меры, средства пожаротушени (2).

Первая помощь при несчастных случаях (ушибах, пореза: ожагах, отравлениях, поражениях электрическим током) (2).

3. Профессиональный блок

3.1.	Основные свойства материалов

3.1.1.	Материалы, используемые в различных отраслях промышленности (твердые, сыпучие, жидкие и газообразные): состав и строение, классификация материалов по назначению, основные свойства (размерные, весовые, влажностные, тепловые, электрические, магнитные) применение.

3.1.2.	Объем, вес и плотность (2): определение, единиы измерения. Объемная масса, истинная, средняя и насыпная плотность (2): определение, единицы измерения, способы измерения.

3.1.3.	Понятие о тонине помола (степени перетира), удельной поверхности и единицах их измерения (2). Способы измерения (2).

3.1.4.	Общие сведения о вяжущих смесях, клеях и лакокрасочных материлах. Сроки схватывания; равномерность измерения объема, процентов усадки и приклея (2): понятие, единицы измерения, способы измерения (2). Классификация вяжущих смесей по срокам схватывания. Приемы уменьшения усадки вяжущих смесей (2).

3.1.5.	Понятие о влажности твердых, жидких и газообразных материалов: определение, единицы измерения. Влияние пористости и пустотелости твердых материалов на их влажность. Способы измерения влажности материалов.

3.1.6.	Понятия: о во до-, воздухонепроницаемости твердых материалов (2). Способы их измерения (2). Способы уменьшения водо- и воздухонепроницаемосит материалов (2). Понятие о водоупорных и воздухонепроницаемых материалах.

3.1.7.	Электромагнитные материалы: понятие, классификация, применение.

3.1.8.	Электрические свойства проводников (электропроводность, сопротивление, удельное сопротивление) (2): определение, единицы измерения. Проводники с низким и высоким удельным сопротивлением и их применение.

Определение сопротивления проводников с помощью амперметра и вользтметра (2). Мостовой метод определения сопротивления (2). Методика расчета удельного сопротивления (2).

3.1.9.	Полупроводники (2): понятие, назначение и электрические свойства (удельное сопротивление, диэлектрическая проницаемость, подвижность электронов (дырок), ширина запрещенной зоны) и единицы из измерения. Вольтамперная характеристика полупроводников. Методика определения и расчета основных параметров полупроводников (2).

3.1.10.	Твердые, жидкие и газообразные диэлектрики (2): понятие, назначение. Свойства диэлектриков (объемное и поверхностное удельное сопротивление, диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, электрическая прочность) (2): определение, единицы измерения. Методика определения и расчета основных параметров диэлектриков.

3.1.11.	Основные сведения о магнитных материалах. Свойства магнитных материалов (магнитный поток, напряженность, коэрцетивная сила, намагниченность, магнитная восприимчивость, магнитная индукция, магнитная насыщенность, остаточная индукция и магнитная проницаемость): определение, единицы измерения (2). Баллистический метод измерения магнитной проницаемости (2).

3.1.12.	Тепловые свойства материалов (тепловое расширение (сжатие), теплоемкость, теплопроводность и термостойкость) (2): определение, единицы измерения. Основные температурные критические точки материалов при нагревании.

Методика определения теплового коэффициента линейного расширения и критических точек на дилатометрах.

3.1.13.	Основные сведения о термостойких материалах и их применении. Определение термостойкости (2). Методика проведения испытаний и количественной оценки термостойкости метериалов.

3.1.14.	Основные сведения о вакууме и способах его создания. Понятие о концентрации и давлении наза. Зависимость давления газа от температуры. Длина свободного пробега. Зависимость степени разряженности газа от длины свободного пробега и

11

линейных размеров прибора. Низкий, средний, высокий и сверхвысокий вакуум. Состав остаточных газов и паров.

Материалы, используемые в вакуумных установках (метталические, керамические и стеклянные): их характеристики, применение.

Методика проведения испытаний материалов в вакууме на термостойкость, прочность (2).

3.1.15.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Фотоматериалы. Проявители. Закрепители. Рецепты для составления. Фотопленки. Фотобумага. Классификация и техническая характеристика фотопленки и фотобумаги. Негативный процесс. Позитивный процесс. Природа негативного и позитивного процесса. Методика изготовления негативов, диапозитивов и фотографий (2).

Оборудование и методы испытания материалов и изделий

Меры с постоянным значение измеряемых величин (гири, калибры, образцовые сопротивления и др.) и с переменным значением (линейки измерительные, штангенциркули, микрометры, вольтметры и др.) (2): классификация, назначение, утройство. Методы измерения (2).

Контрольно-измерительные приборы: классификация (по роду измеряемых величин, по характеру показаний, по форме представления показаний, по принципу действия, по местоположению, по условиям работы, по габаритам, пределам измеряемых величин и классу точности).

Основные элементы контрольно-измерительных приборов (2): назначение, устройство, приницп действия, краткая характеристика.

Основные характеристики контрольно-измерительных приборов (диапазон измеряемых величин, точность измерения, быстродействие, порог чувствительности, метрологическая надежность) (2).

Погрешность измерений (2): факторы, влияющие на погрешность измерений; способы их предупреждения; погрешности косвенных измерений.

3.2.6.	Приборы с фотоэлектрическим преобразователем для определения шероховатости образцов (2): их устройство и методы измерения.

3.2.7.	Приборы для определения объема твердых тел неправильной геометрической формы\ сыпучих и жидких материалов (мензурки, мерные стаканы, объемометр Jle Шателье) (2): назначение, устройство и методы измерения.

3.2.8.	Приборы для определения веса твердых, сыпучих, жидких и газообразных материалов (2): разновидности, назначение, устройство, принцип действия. Установка для определения веса твердых материалов, погруженных в воду (2): назначение, устройство и действие. Методика взвешивания (2).

3.2.9.	Установки для поерделоения плотности твердых материалов и для определенимя истинной, средней и насыпной плотности сыпучих материалов (2): структурные схемы установок, их составные элементы. Методика определения плотности материалов.

3.2.10.	Установки для определения плотности жидких материалов и для измерения плотности газовой среды с ионизационными преобразователями (2): структурные схемы, их составные элементы. Методика определения плотности материалов на каждой из установок (2).

3.2.11.	Приборы для измерения плотности жидких материалов (ареометры) (2): устройство, принцип действия и способы измерения.

3.2.12.	Приборы для измерения вязкости жидких материалов (вискозиметры) (2): классификация, назначение и устройство. Способы измерения вязкости жидких материалов вискозиметрами разной системы (2).

3.2.13.	Установки для определения вязкости олифы и для определения условной вязкости жидкости (2): структурные схемы установки и их составные элементы. Методика определения вязкости жидких материалов на каждой из установок (2).

3.2.14.	Оборудование для определения объемной массы, тонины помола и удельной поверхности сыпучих материалов: разновидности, назначение, устройство, принцип действия. Методика определения объемной массы, тонины помола и удельной поверхности (2).

3.2.15.	Установки для испытания материалов на сроки схватывания, равномерности изменения объема, процента усадки, приклея вяжущих смесей (2): структурные схемы, основное и вспомогательное оборудование, его разновидности, назначение, устройство.

Методика определения сроков схватывания, равномерности изменения объема и процента усадки вяжущих смесей; времени высыхания лакокрасочных материалов и агдезии (прилипания, приклея) клеевых составов и лакокрасочных материалов (2).

3.2.16.	Приборы для измерения температуры (2): классификация (термометры расширения, термоэлектрические термометры, термометры сопротивления, пирометры), назначение, устройство, принцип действия и установка. Методика измерения температуры (2).

Перевод температуры из одной шкалы в другую (2).

3.2.17.	Оборудование для создания и поддержания определенной температуры (термостаты, холодильные камеры и криокамеры) (2): назначение и устройство. Жидкости, используемые в качестве нагревателей (охладителей) (2). Электрические печи и терморегуляторы (2): устройство и действие. Термометры для измерения низких и высоких температур с использованием термопар (2).

3.2.18.	Приборы для измерения теплового расширения твердых, жидких и газообразных материалов (дилатометры) (пружинные, кварцевые, специальные) (2): назначение и устройство. Методика определения теплового коэффициента линейного расширения (2) и критических температурных точек материалов на дилатометрах (2).

3.2.19.	Установка для испытания твердых материалов на термостойкость и тепловое расширение (сжатие) (2): структурная схема и ее составные элементы. Способы регулирования равномерности нагрева образца по длине (2). Опосредованное измерение температуры с помощью термопар и относительной деформации с помощью тензочувствительных преобразователей (2): установка термопар и тензометров. Измерение температуры и внесение поправок на температуру холодного спая. Методика определения теплового расширения (сжатия) твердых материалов и их термостойкости (2).

3.2.20.	Приборы для измерения давления (2). Классификация, назначение, устройство и принцип действия. Установка и обслуживание прибора (2). Правила измерения давления (2).

3.2.21.	Вакуумметры (жидкостные, механические, тепловые, ионизационные, радиоизотопные) (2): назначение, устройство, принцип действия. Установка и обслуживание приборов. Правила измерения низких давлений (2).

3.2.22.	Оборудование для создания и поддержания определенного давления (барокамеры) (2): назначение и устройство. Основные узлы вакуумных систем (форвакуумные и диффузионные насосы, арматура, течеискатели, средства измерения давления) (2): назначение, устройство и обслуживание. Насосы для создания в барокамере повышенных давлений (2): устройство, действие и обслуживание. Средства для измерения повышенных давлений (2): их виды, размещение и обслуживание.

3.2.23.	Электроизмерительные приборы (2): классификация, назначение, устройство и принцип действия, обозначение на схемах. Способы включения приборов в электрическую цепь (2). Обозначения на шкалах (2). Способы определения цены деления (2). Включение приборов в электрическую цепь и считывание их показаний (2).

3.2.24.	Применение электроизмерительных приборов для измерения неэлектрических величин (2). Общее представление о логометрах.

3.2.25.	Установки для определения удельного сопротивления проводников вольтамперным и мостовым методами (2): электрические схемы и их составные элементы. Методика расчета удельного сопроитвления проводника по его размерам и показаниям приборов (2).

3.2.26.	Установка для определения зависимости электрического сопротивления проводника от температуры (2): электрическая схема.

Оборудование установки (2): назначение, устройство, принцип^ с

действия.

Методика расчета температурного коэффициента удельного сопротивления по показаниям приборов (2).

3.2.27.	Установки для определения удельного сопротивления диэлектриков при высоких температурах в вакууме и среде аргона (2): структурные и электрические схемы установок и их составные элементы.

Основное оборудование установок (2): виды, назначение, устройство, принцип действия.

Вспомогательное оборудование (измерительные ячейки для крепления или размещения образцов твердых и жидких диэлектриков) (2): устройство ячеек, особенности измерительных ячеек для жидких и газообразных диэлектриков. Проверка измерительных ячеек на соответствие из размеров требованиям ГОСТов (2). Проверка узлов и соединений ячеек на плотность (2). Уход за измерительными ячейками для жидких диэлектриков (2).

3.2.28.	Установка баллистическая для определения магнитной проницаемости материалов (2): устройство и принцип действия. Методика проведения испытаний материала на магнитную проницаемость (2) и способ ее расчета (2).

3.2.29.	Приборы для измерения влажности твердых и сыпучих материалов (2): классификация, устройство, действие и эксплуатация. Методика измерения влажности твердых материалов

3.2.30.	Установка К.Фишера для количественной оценки влажности жидких диэлектриков (2): устройство и действие. Электровлагометры для определения влажности жидких материалов (2): назначение, принцип действия и устройство. Измерение влажности жидких материалов с помощью установки К.Фишера и электровлагометров (2).

3.2.31.	Приборы для определения абсолютной и относительной влажности воздуха (2): назначение, устройство и принцип действия. Измерение влажности воздуха (2).

3.2.32.	Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на растяжение и сжатие (смятие) (2): разновидности, назначение, устройство,

принцип действия.

3.2.33.	Приборы для измерения относительных деформаций, усилий, анализаторы деформаций и нагрузок (2): устройство и принцип действия.

3.2.34.	Приборы для испытания материалов на выдавливание (прессование) изделий (2): устройство и действие.

3.2.35.	Методика определения модуля продольной упругости радиотехническим методом (2). Методика определения пределов пропорциональности, упругости, текучести и прочности по диаграммам растяжения пластических и хрупких материалов (2).

3.2.36.	Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на сдвиг (срез, скалывание) (машины разрывные и универсальные, прессы, приспособления) (2): устройство и принцип действия.

3.2.37.	Электронный прибор с тензочувствительным преобразователем для измерения угла сдвига (2): устройство и действие. Методика определения модуля сдвига радиотехническим методом (2).

3.2.38.	Методика проведения испытаний материалов на прочность при деформации сдвига на срез и скалывание (2).

3.2.39.	Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на изгиб (2): виды, устройство и принцип действия.

3.2.40.	Приборы для измерения изгибающих момментов, приложенных усилий, линейных и угловых перемещений (2): устройство, действие и методы измерения.

3.2.41.	Методика проведения испытаний на деформацию, жесткость и прочность материалов и изделий при изгибе (2).

3.2.42.	Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на кручение (2): разновидность, устройство и действие.

п

3.2.43.	Приборы для определения углов закручивания, модуля сдвига, пределов пропорциональности, упругости, текучести, прочности, записи кривой деформации образца в координатах "Крутящий момент - угол закручивания" (2): устройство, действие и методы измерения.

3.2.44.	Методика проведения механических испытаний на деформацию, жесткость и прочность материалов и изделий при кручении (2).

3.2.45.	Установки для механических испытаний материалов и изделий при действии динамических нагрузок (2): разновидности, назначение, устройство, действие.

3.2.46.	Маятниковые копры и установки для механического испытания материалов и изделий на ударную вязкость (2): их разновидности, назначение, устройство и действие.

3.2.47.	Методика проведения испытаний материалов и изделий на ударную вязкость (2).

3.2.48.	Приборы для измерения твердости материалов и изделий (по Бриннелю, Роквеллу и Виккерсу) (2): назначение, устройство, действие, преимущества и недостатки.

3.2.49.	Оптический микроскоп для измерения отпечатков (2): устройство и действие. Методы измерения.

3.2.50.	Прессы и приспособления к ним для определения твердости материалов и изделий (2): устройство и действие. Индикаторы (2). Методика определения твердости материалов и изделий с помощью пресса (2). Преимущества и недостатки метода (2).

3.2.51.	Микротвердометры (2): виды, назначение, устройство и принцип действия. Методика проведения испытаний на твердость покрытий и тонких листов (фольга, пленка) (2).

Определение твердости материалов и изделий методами подскока, ударного отпечатка, измерением пластической твердости и царапания (2): назначение методов, оборудование.ю используемое для реализации методов.

3.5.52.	Разрывные и универсальные машины с рабочим пространством, позволяющим устанавливать криокамеры или сосуды с охлаждающей жидкостью и удлиненными штангами для захвата образца (2): назначение, устройство и действие. Требования, предъявляемые к криокамерам и охлаждающим жидкостям (2): устройство, действие. Термопарный способ измерения низких температур (2). Способы регулирования равномерности охлаждения образца (2). Методика проведения механических испытаний при низких температурах на деформацию и прочность (2).

3.5.53.	Разрывные и универсальные машины с рабочим пространством, позволяющим устанавливать термокамеры или нагревательные печи с комплектом сменных захватов (2): устройство и действие. Нагреватели термокамер и их устройство (2). Термопарный способ измерения высоких температур (2).

Способы регулирования равномерности нагревания образца (2). Методика проведения механических испытаний материалов при высоких температурах на деформацию и прочность (2).

3.2.54.	Установка для механических испытаний жаропрочных материалов в вакууме при высоких температурах (2): структурная схема и ее составные части. Методика проведения механических испытаний материалов в вакууме при высоких температурах (2). Особенности расчета механических параметров (2).

3.2.55.	Фотографические	аппараты,	фотоэкспонометры, фотоувеличители, репродукционные установки, контактнокопировальные аппараты (2): назначение, устройство и действие.

3.2.56.	Вспомогательное оборудование (2): разновидности, назначение и эксплуатация каждого из элементов вспомогательного оборудования.

3.2.57.	Методика выполнения фотографических процессов (2): съемка, получение негативов, позитивов и фотоснимков.

Распределение времени обучения по профессии

лл

"Лаборант по физико-механическим испытаниям " по разделу "Профессиональная подготовка"

| Количество часов |
| --- |
| на базе среднего (полного) общего образования | на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования |
| 1 год | Сроки обучения 3 года |
| Профессиональная подготовка |
| 1150 | 2248 |
| Резерв времени |
| 50 | 100 |
| Консультации |
| 50 | 350 |
| Экзамены |
| 18 | 108 |

ПРОЕКТ СТАНДАРТА РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Директор Института развития профессионального

образования МО РФ	Смирнов И.П.

Зам. директора Института развития профессионального

образования МО РФ	Федотова Л.Д.

Руководитель разработки Зав. лабораторией методического обеспечения профессий

машиностроения и связи	Новикова Т.Т.

Исполнитель	Кочетов С.И.

СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления начального профессионального

образования	Бутко Е.Я.